## Résultats
Remplacer sa chaudière à gaz par une pompe à chaleur — résultats de l'étude
Simulation sur une maison type de 100 m², aux tarifs de novembre 2026 · étude publiée le 2 novembre 2026 · valeurs arrondies telles que publiées sur la page
1. Selon le climat — scénario central (revenus intermédiaires, radiateurs récents)
Zone climatique | Ville d’exemple | Consommation de gaz estimée (kWh/an) | Coût annuel au gaz (€/an) | Coût annuel avec la PAC (€/an) | Économies annuelles estimées (€/an) | Prix de l'installation (€) | Aides estimées (€) | dont MaPrimeRénov’ (€) | dont prime Coup de pouce estimée (€) | Reste à charge (€) | Amortissement simple estimé (ans) | Amortissement sans aucune aide (ans) | Gain net projeté sur 15 ans (€)
Zone froide (H1) | Strasbourg | 20600 | 3760 | 1380 | 2380 | 11600 | 6590 | 3000 | 3590 | 5010 | 2.1 | 4.9 | 41100
Zone tempérée (H2) | Bordeaux | 17900 | 3340 | 1170 | 2170 | 11600 | 5990 | 3000 | 2990 | 5610 | 2.6 | 5.3 | 36300
Zone méditerranéenne (H3) | Marseille | 13500 | 2630 | 890 | 1740 | 11600 | 5090 | 3000 | 2090 | 6510 | 3.7 | 6.7 | 27000
Amortissement simple : reste à charge / économie de la première année. Gain projeté sur 15 ans : projection non garantie (tarifs de novembre 2026 en année 1, puis +3 %/an côté gaz et +2 %/an côté PAC), hors réparations, remplacement d'appareils et crédit.
Écart d'économies zone froide / zone méditerranéenne : 37 % (calculé à partir des valeurs arrondies publiées, 2380 / 1740 − 1 = valeur non arrondie en G10) | [5 empty] | 36.78%
2. Selon les revenus (même maison, même consommation)
Profil de revenus | Zone climatique | Économies annuelles estimées (€/an) | Aides estimées (€) | Reste à charge (€) | Amortissement simple estimé (ans) | Gain net projeté sur 15 ans (€)
Revenus très modestes | Zone froide (H1) | 2380 | 9800 | 1800 | 0.8 | 44300
Revenus très modestes | Zone tempérée (H2) | 2170 | 9000 | 2600 | 1.2 | 39300
Revenus très modestes | Zone méditerranéenne (H3) | 1740 | 7800 | 3800 | 2.2 | 29700
Revenus modestes | Zone froide (H1) | 2380 | 8700 | 2900 | 1.2 | 43200
Revenus modestes | Zone tempérée (H2) | 2170 | 8000 | 3600 | 1.7 | 38300
Revenus modestes | Zone méditerranéenne (H3) | 1740 | 6800 | 4800 | 2.8 | 28700
Revenus intermédiaires | Zone froide (H1) | 2380 | 6590 | 5010 | 2.1 | 41100
Revenus intermédiaires | Zone tempérée (H2) | 2170 | 5990 | 5610 | 2.6 | 36300
Revenus intermédiaires | Zone méditerranéenne (H3) | 1740 | 5090 | 6510 | 3.7 | 27000
Revenus supérieurs | Zone froide (H1) | 2380 | 3590 | 8010 | 3.4 | 38100
Revenus supérieurs | Zone tempérée (H2) | 2170 | 2990 | 8610 | 4 | 33300
Revenus supérieurs | Zone méditerranéenne (H3) | 1740 | 2090 | 9510 | 5.5 | 24000
Aides cumulées plafonnées selon les revenus. La prime Coup de pouce est une estimation qui varie selon le fournisseur.
3. Selon les radiateurs (revenus intermédiaires)
Émetteurs de chaleur | Zone climatique | Pompe à chaleur retenue | SCOP retenu | Économies annuelles estimées (€/an) | Reste à charge (€) | Amortissement simple estimé (ans)
Plancher chauffant | Zone froide (H1) | Air-eau | 3.3 | 2560 | 5010 | 2
Plancher chauffant | Zone tempérée (H2) | Air-eau | 3.5 | 2310 | 5610 | 2.4
Plancher chauffant | Zone méditerranéenne (H3) | Air-eau | 3.7 | 1830 | 6510 | 3.6
Radiateurs récents | Zone froide (H1) | Air-eau | 2.8 | 2380 | 5010 | 2.1
Radiateurs récents | Zone tempérée (H2) | Air-eau | 3 | 2170 | 5610 | 2.6
Radiateurs récents | Zone méditerranéenne (H3) | Air-eau | 3.2 | 1740 | 6510 | 3.7
Radiateurs en fonte | Zone froide (H1) | Haute température | 2.4 | 2190 | 7910 | 3.6
Radiateurs en fonte | Zone tempérée (H2) | Haute température | 2.6 | 2030 | 8410 | 4.1
Radiateurs en fonte | Zone méditerranéenne (H3) | Haute température | 2.8 | 1650 | 9160 | 5.6
Convention de calcul : les radiateurs en fonte sont associés à un scénario de pompe à chaleur haute température ; des radiateurs en fonte suffisamment dimensionnés peuvent fonctionner à plus basse température.
4. Selon le montant de la facture de gaz (maison de 100 m², chaudière de plus de 15 ans, radiateurs récents)
Profil de revenus | Zone climatique | Facture annuelle théorique, abonnement compris (€/an) | Consommation déduite (kWh/an) | Économies annuelles estimées (€/an) | Reste à charge (€) | Amortissement simple estimé (ans)
Revenus intermédiaires | Zone froide (H1) | 1200 | 5300 | 820 | 4080 | 5
Revenus intermédiaires | Zone froide (H1) | 1600 | 7900 | 1080 | 4080 | 3.8
Revenus intermédiaires | Zone froide (H1) | 2000 | 10400 | 1330 | 4080 | 3.1
Revenus intermédiaires | Zone froide (H1) | 2500 | 13600 | 1660 | 4080 | 2.5
Revenus intermédiaires | Zone froide (H1) | 3000 | 16700 | 1980 | 4360 | 2.2
Revenus intermédiaires | Zone tempérée (H2) | 1200 | 5300 | 840 | 4210 | 5
Revenus intermédiaires | Zone tempérée (H2) | 1600 | 7900 | 1100 | 4210 | 3.8
Revenus intermédiaires | Zone tempérée (H2) | 2000 | 10400 | 1370 | 4210 | 3.1
Revenus intermédiaires | Zone tempérée (H2) | 2500 | 13600 | 1710 | 4210 | 2.5
Revenus intermédiaires | Zone tempérée (H2) | 3000 | 16700 | 2050 | 4910 | 2.4
Revenus intermédiaires | Zone méditerranéenne (H3) | 1200 | 5300 | 850 | 5110 | 6
Revenus intermédiaires | Zone méditerranéenne (H3) | 1600 | 7900 | 1130 | 5110 | 4.5
Revenus intermédiaires | Zone méditerranéenne (H3) | 2000 | 10400 | 1410 | 5110 | 3.6
Revenus intermédiaires | Zone méditerranéenne (H3) | 2500 | 13600 | 1750 | 6510 | 3.7
Revenus intermédiaires | Zone méditerranéenne (H3) | 3000 | 16700 | 2100 | 7210 | 3.4
Revenus supérieurs | Zone froide (H1) | 1200 | 5300 | 820 | 6610 | 8.1
Revenus supérieurs | Zone froide (H1) | 1600 | 7900 | 1080 | 6610 | 6.1
Revenus supérieurs | Zone froide (H1) | 2000 | 10400 | 1330 | 6610 | 5
Revenus supérieurs | Zone froide (H1) | 2500 | 13600 | 1660 | 6610 | 4
Revenus supérieurs | Zone froide (H1) | 3000 | 16700 | 1980 | 7310 | 3.7
Revenus supérieurs | Zone tempérée (H2) | 1200 | 5300 | 840 | 7210 | 8.6
Revenus supérieurs | Zone tempérée (H2) | 1600 | 7900 | 1100 | 7210 | 6.5
Revenus supérieurs | Zone tempérée (H2) | 2000 | 10400 | 1370 | 7210 | 5.2
Revenus supérieurs | Zone tempérée (H2) | 2500 | 13600 | 1710 | 7210 | 4.2
Revenus supérieurs | Zone tempérée (H2) | 3000 | 16700 | 2050 | 7910 | 3.9
Revenus supérieurs | Zone méditerranéenne (H3) | 1200 | 5300 | 850 | 8110 | 9.5
Revenus supérieurs | Zone méditerranéenne (H3) | 1600 | 7900 | 1130 | 8110 | 7.2
Revenus supérieurs | Zone méditerranéenne (H3) | 2000 | 10400 | 1410 | 8110 | 5.8
Revenus supérieurs | Zone méditerranéenne (H3) | 2500 | 13600 | 1750 | 9510 | 5.4
Revenus supérieurs | Zone méditerranéenne (H3) | 3000 | 16700 | 2100 | 10210 | 4.9
Factures théoriques aux tarifs de novembre 2026 : une facture passée, établie à d'autres prix, ne permet pas d'en déduire exactement la consommation ; pour une estimation individuelle, partir des kWh de la facture.
5. Sensibilité aux hypothèses (scénario central, zone tempérée — Bordeaux)
Scénario | Économies annuelles estimées (€/an) | Reste à charge (€) | Amortissement simple estimé (ans) | Gain net projeté sur 15 ans (€)
Calcul de référence | 2170 | 5610 | 2.6 | 36300
Maison moins gourmande : besoin de chauffage réduit d'un quart | 1700 | 4210 | 2.5 | 28600
Ancienne chaudière moins mauvaise : rendement 85 % au lieu de 78 % | 1940 | 5610 | 2.9 | 32000
Pompe à chaleur moins performante : SCOP abaissé de 0,4 | 2030 | 5610 | 2.8 | 33900
Installation 20 % plus chère | 2170 | 7930 | 3.6 | 34000
Entretien : 250 € par an pour la PAC, 100 € pour la chaudière | 2070 | 5610 | 2.7 | 34500
Prime Coup de pouce réduite de moitié | 2170 | 7100 | 3.3 | 34800
Prix du gaz revenu au niveau d'octobre 2026 (0,1456 €/kWh) | 1960 | 5610 | 2.9 | 32300
Aucune hausse des prix de l'énergie sur 15 ans | 2170 | 5610 | 2.6 | 27000
Les six premières hypothèses défavorables testées, cumulées | 1320 | 7740 | 5.9 | 18200
La dernière ligne cumule les six premières hypothèses défavorables testées.

## Hypothèses
Hypothèses, paramètres et conventions de calcul
Barèmes figés de l'étude (tests/etude-2026-baremes.json). Catégorie : Donnée officielle · Hypothèse de modélisation · Estimation commerciale · Convention de calcul
Thème | Paramètre | Valeur | Unité | Catégorie | Source ou remarque
Maison type | Surface chauffée | 100 | m² | Convention de calcul | Maison individuelle, construite entre 1975 et 2000, propriétaire occupant
Maison type | Chaudière actuelle | Classique, plus de 15 ans |  | Convention de calcul
Maison type | Émetteurs (scénario central) | Radiateurs récents |  | Convention de calcul
Maison type | Usages du gaz | Chauffage seul |  | Convention de calcul | Abonnement gaz supposé supprimé, sans investissement supplémentaire pour l'eau chaude
Maison type | Profil de revenus (scénario central) | Intermédiaires |  | Convention de calcul | Catégorie « violet » de MaPrimeRénov'
Énergie | Prix du gaz, chauffage | 0.1576 | €/kWh TTC | Donnée officielle | Prix repère CRE B1, zone 1 (grille GRDF) au 1er novembre 2026 (+8,3 % sur le chauffage)
Énergie | Abonnement gaz | 360.79 | €/an TTC | Donnée officielle | Prix repère CRE B1
Énergie | Prix moyen de l'électricité | 0.1985 | €/kWh TTC | Donnée officielle | TRVE option Base ≥ 9 kVA au 01/08/2026 ; option fermée aux nouvelles souscriptions, retenue comme prix moyen de référence
Énergie | Surcoût d'abonnement électrique | 40 | €/an | Hypothèse de modélisation | Hypothèse de modélisation (passage 6 → 9 kVA)
Entretien | Entretien de la chaudière | 150 | €/an | Hypothèse de modélisation
Entretien | Entretien de la pompe à chaleur | 200 | €/an | Hypothèse de modélisation
Consommation | Besoin de chauffage, maison 1975-2000 (zone H2) | 140 | kWh/m²/an | Hypothèse de modélisation | Besoin de chaleur utile, avant rendement de la chaudière
Consommation | Coefficient de besoin, zone H1 | 1.15 | × | Hypothèse de modélisation
Consommation | Coefficient de besoin, zone H2 | 1 | × | Hypothèse de modélisation
Consommation | Coefficient de besoin, zone H3 | 0.75 | × | Hypothèse de modélisation
Consommation | Rendement chaudière classique de plus de 15 ans | 78% |  | Hypothèse de modélisation
Performance | SCOP, plancher chauffant | 3.5 |  | Hypothèse de modélisation | Valeurs prudentes ; mesures terrain ADEME ≈ 2,9 en moyenne sur air-eau
Performance | SCOP, radiateurs récents | 3 |  | Hypothèse de modélisation
Performance | SCOP, radiateurs en fonte (haute température) | 2.6 |  | Hypothèse de modélisation | Convention : fonte → pompe à chaleur haute température
Performance | Ajustement du SCOP, zone H1 | -0.2 |  | Hypothèse de modélisation
Performance | Ajustement du SCOP, zone H3 | 0.2 |  | Hypothèse de modélisation
Installation | Prix air-eau : part fixe | 6000 | € TTC | Hypothèse de modélisation | Calée sur des prix publics relevés le 19/10/2026 ; TVA 5,5 % comprise
Installation | Prix air-eau : par kW | 700 | € TTC/kW | Hypothèse de modélisation
Installation | Prix haute température : part fixe | 7500 | € TTC | Hypothèse de modélisation
Installation | Prix haute température : par kW | 800 | € TTC/kW | Hypothèse de modélisation
Aides | MaPrimeRénov', revenus intermédiaires (PAC air-eau) | 3000 | € | Donnée officielle | Anah, mode d'emploi MaPrimeRénov' septembre 2026
Aides | MaPrimeRénov', revenus modestes | 4000 | € | Donnée officielle
Aides | MaPrimeRénov', revenus très modestes | 5000 | € | Donnée officielle
Aides | CEE BAR-TH-171, maison ≥ 90 m², ETAS ≥ 140 % | 109200 | kWh cumac | Donnée officielle | Fiche v. A82.5 — opérations engagées à compter du 01/09/2026 (montants identiques à la version A78.4 du 01/01/2026)
Aides | CEE BAR-TH-171, maison ≥ 90 m², ETAS 111-140 % | 90900 | kWh cumac | Donnée officielle
Aides | Facteur de zone CEE, H1 | 1.2 | × | Donnée officielle
Aides | Facteur de zone CEE, H2 | 1 | × | Donnée officielle
Aides | Facteur de zone CEE, H3 | 0.7 | × | Donnée officielle
Aides | Bonification Coup de pouce | 5 | × | Donnée officielle | Réservée au remplacement d'une chaudière fossile par un modèle agréé (liste ADEME)
Aides | Valorisation des CEE, ménages non modestes | 6.85 | €/MWh cumac | Estimation commerciale | Calée sur des primes affichées en octobre 2026 (voir Sources)
Aides | Valorisation des CEE, ménages modestes | 9.15 | €/MWh cumac | Estimation commerciale
Aides | Part de la prime retenue dans le calcul | 80% |  | Convention de calcul | Décote de prudence de 20 %
Projection | Hausse annuelle des dépenses au gaz | 3% | /an | Hypothèse de modélisation | Énergie, abonnement et entretien, à partir de la 2e année
Projection | Hausse annuelle des dépenses avec la PAC | 2% | /an | Hypothèse de modélisation | Électricité, surcoût d'abonnement et entretien, à partir de la 2e année
Projection | Horizon de projection | 15 | ans | Convention de calcul | Tarifs de novembre 2026 en année 1 ; sans actualisation ; hors réparations, remplacement d'appareils et crédit
Calcul | Amortissement simple | Reste à charge / économie de la première année |  | Convention de calcul | Indicateur de scénario, pas une garantie
Calcul | Zones climatiques | 1 résultat par zone (H1, H2, H3) |  | Convention de calcul | Deux départements d’une même zone donnent le même résultat

## Sources
Sources
Références figées de l'étude. Statut : comment la source a été vérifiée. Aucune date n'est indiquée quand elle n'est pas connue.
Catégorie | Organisme | Référence | URL | Date | Utilisation dans l’étude | Vérification
Donnée officielle | Commission de régulation de l'énergie (CRE) | Prix repère de vente de gaz naturel à destination des clients résidentiels | https://www.cre.fr/consommateurs/prix-reperes-et-references/prix-repere-de-vente-de-gaz-naturel-a-destination-des-clients-residentiels.html | Prix de novembre 2026 publié le 12/10/2026 | Prix du gaz pour le chauffage : 0,1576 €/kWh TTC et abonnement, réseau GRDF | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Donnée officielle (relais) | Service-public.fr | Le prix repère de vente de gaz augmente de 6,6 % en novembre | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A17956 | 12/10/2026 | Confirmation de la hausse du prix repère au 1er novembre 2026 | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Presse (vérification) | Connaissance des énergies, dépêche AFP | Dépêche AFP sur le prix repère du gaz au 1er novembre 2026 | https://www.connaissancedesenergies.org/afp/france-le-prix-de-reference-du-gaz-augmentera-de-66-au-1er-novembre-261012 | Non précisée | Recoupement du prix de 0,15760 € TTC/kWh pour le chauffage (grille GRDF) | Document ou page consulté lors de la vérification de l'étude, le 2 novembre 2026.
Presse (vérification) | Hello Watt | Hausse du gaz : +8,3 % sur le chauffage en novembre 2026, comme nous l'avions prévu | https://www.hellowatt.fr/blog/publication-prix-repere-novembre-2026/ | Non précisée | Recoupement de la hausse de 8,3 % du kWh pour le chauffage | Document ou page consulté lors de la vérification de l'étude, le 2 novembre 2026.
Donnée officielle | Tarif réglementé de vente d'électricité (TRVE) | Option Base, puissance de 9 kVA et plus, en vigueur au 1er août 2026 | Non disponible | 01/08/2026 | Prix moyen de référence de l'électricité : 0,1985 €/kWh TTC (option fermée aux nouvelles souscriptions) | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Donnée officielle | Anah — France Rénov' | Mode d'emploi MaPrimeRénov', septembre 2026 (montants par geste et plafonds de revenus) | https://france-renov.gouv.fr | Septembre 2026 ; barèmes vérifiés le 19/10/2026 | MaPrimeRénov' : 3 000 € pour un ménage aux revenus intermédiaires, écrêtement des aides cumulées | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Donnée officielle | Fiche d'opération standardisée CEE (document mis en ligne par l'ATEE) | BAR-TH-171 v. A82.5 — Pompe à chaleur de type air/eau, opérations engagées à compter du 01/09/2026 | https://atee.fr/system/files/2026-07/BAR-TH-171%20vA82-5%20%C3%A0%20compter%20du%2001-09-2026%20avec%20annexes_0.pdf | Applicable à compter du 01/09/2026 | Montants en kWh cumac (109 200 pour une maison ≥ 90 m², ETAS ≥ 140 %) et facteurs de zone (1,2 / 1 / 0,7) | Document ou page consulté lors de la vérification de l'étude, le 2 novembre 2026.
Donnée officielle | Ministère de la Transition écologique | BAR-TH-171 v. A78.4 — à compter du 01/01/2026 (montants identiques à la version A82.5) | https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/BAR-TH-171%20vA78.4%20%C3%A0%20compter%20du%2001-01-2026.pdf | Applicable à compter du 01/01/2026 | Contrôle des montants de la fiche CEE | Document ou page consulté lors de la vérification de l'étude, le 2 novembre 2026.
Donnée officielle | ADEME | Liste des pompes à chaleur agréées (condition de la bonification Coup de pouce) | https://bonus-pac.ademe.fr | Condition en vigueur depuis le 01/09/2026 | Condition d'éligibilité de la bonification ×5 | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Estimation commerciale | Offres de primes affichées par Effy, EDF, ENGIE et Hellio | Primes Coup de pouce affichées pour une maison > 90 m² en zone H1 : Effy 6 880 € (modestes) / 4 586 € (autres) ; EDF 6 552 € / 5 111 € ; ENGIE 5 307 € / 4 586 € ; Hellio 6 027 € | Non disponible | Octobre 2026 | Calage de la conversion des CEE en euros : 6,85 €/MWh cumac (9,15 € pour les ménages modestes), puis 80 % retenus | Relevé effectué par l'éditeur du site ; URL non conservées.
Hypothèse de modélisation | Prix publics relevés : IZI by EDF Rénov, Saunier Duval, guides de prix 2026 | Prix d'une pompe à chaleur air-eau posée (« à partir de », TTC, sans aides) | https://www.izi-by-edf-renov.fr/chaudiere-pompe-a-chaleur-air-eau | Relevé du 19/10/2026 | Formule de prix : 6 000 € + 700 € par kW (haute température : 7 500 € + 800 € par kW) | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Hypothèse de modélisation | Saunier Duval | Combien coûte une pompe à chaleur | https://www.saunierduval.fr/particulier/nous-vous-accompagnons/je-m-informe/sur-la-pompe-a-chaleur/combien-coute-une-pompe-a-chaleur/ | Relevé du 19/10/2026 | Calage de la formule de prix d'installation | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Référence de comparaison | Campagne ADEME/DGEC, présentée par economie.gouv.fr | Suivi d'une centaine de pompes à chaleur en maison individuelle (SCOP moyen d'environ 2,9 en air-eau) | https://www.economie.gouv.fr/node/3240670 | Octobre 2025 | Comparaison des SCOP retenus (2,6 à 3,5, ajustés selon la zone) | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Donnée officielle | Réglementation thermique | Arrêté du 26 octobre 2010, annexe I : rattachement des départements aux zones climatiques H1, H2, H3 | Non disponible | 26/10/2010 | Affectation des départements à une zone climatique | Référence enregistrée dans les barèmes du simulateur ; date de vérification indiquée telle qu'elle y figure.
Étude réalisée par remplacer-chaudiere-gaz.fr. Elle utilise des données publiques (CRE, Anah, fiches CEE, ADEME), sans validation de ces organismes.

## Réutilisation
Réutilisation
Étude | Remplacer sa chaudière à gaz par une pompe à chaleur : c'est là où il fait froid que ça rapporte le plus
Éditeur | remplacer-chaudiere-gaz.fr
Date de publication | 2026-11-02
Version | Édition de novembre 2026 — barèmes figés de l'étude, vérifiés le 19 octobre 2026, prix du gaz de novembre 2026
Page de l’étude | https://remplacer-chaudiere-gaz.fr/etude-rentabilite-pompe-a-chaleur/
Méthode et sources | https://remplacer-chaudiere-gaz.fr/etude-rentabilite-pompe-a-chaleur/#methode
Conditions de reprise | Les chiffres et le graphique peuvent être repris avec attribution à remplacer-chaudiere-gaz.fr et un lien vers cette étude. Merci de conserver la mention « simulation sur une maison type de 100 m², aux tarifs de novembre 2026 » et de préciser les conditions des aides lorsque les délais d'amortissement sont cités.
Mention à conserver | Simulation sur une maison type de 100 m², aux tarifs de novembre 2026
Statut | Étude réalisée par remplacer-chaudiere-gaz.fr. Elle utilise des données publiques (CRE, Anah, fiches CEE, ADEME), sans validation de ces organismes.
Contact presse | Sarah Bakkali, éditrice du site — contact@remplacer-chaudiere-gaz.fr
Fichiers du kit | synthese-etude-rentabilite-pac-novembre-2026.pdf · graphique-economies-pac-zones-climatiques-2026.png · donnees-etude-rentabilite-pac-novembre-2026.xlsx